## Formål
Arbeids -og velferdsetaten
Økonomiavdelingen
Kontor for brukeranskaffelser
Anbud nr. 15-1546
2015-02-03
Høringsutkast - Anbud 15-5146 - Sykler med og uten hjelpemotor
Denne konkurransen omfatter sykler med og uten elektrisk hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, støttehjul, og hjelpemotorer som er unntatt fra kravene om registrering, førerkort eller forsikring i henhold til kjøretøyforskriften(§ 2-5 nr. 12, andre og tredje ledd).
Formål med høringsutkastet
Leverandørene gis med dette dokumentet muligheten til å kommentere utdrag av NAVs foreløpige konkurransegrunnlag i forbindelse med anskaffelsen.
I planleggingsfasen av et anbud er det anledning til å ha dialog med markedet om anbudet. Når endelig konkurransegrunnlag publiseres er det lite rom for å gjøre endringer. Leverandørene oppfordres derfor til å bruke denne muligheten til å komme med innspill til både krav, postinndeling og generelt.
NAV er ikke forpliktet til å rette seg etter kommentarene, og presiserer at postinndeling og krav i dette dokumentet kun er å betrakte som en foreløpig skisse for konkurransen. Eventuelle kostnader for leverandørene med kommenteringen vil ikke bli refundert. Endelig konkurransegrunnlag vil bli kunngjort på DOFFIN på et senere tidspunkt.
Innspill sendes NAV Økonomiavdeling, Kontor for brukeranskaffelser v/ Henrik Frøshaug på epost:
henrik.froshaug@nav.no og nav.anskaffelser@nav.no
Høringsfrist: 10. februar 2016
Opplysninger som ansees som forretningshemmeligheter vil bli behandlet konfidensielt.
Leverandørenes innspill
I arkfanen "utkast postinndeling" er den foreløpige postinndelingen beskrevet. Her kan leverandøren kommentere postinndelingen og komme med forslag til nye poster.
I arkfanen "Utkast krav" er det beskrevet absolutte krav som må være oppfylt for at produktene er kvalifisert, krav til sosialt ansvar og miljø, frister for levering av produkter og tjenester, og en beskrivelse av definisjoner som brukes i konkurransegrunnlaget
Produktnyheter eller generelle innspill
I arkfanen "Produktnyheter eller gen innspill" kan leverandørene beskrive nyheter de planlegger å tilby, og gi innspill til anbudet generelt.

## Utkast postinndeling
Postinndeling
Hver post er en selvstendig konkurranse. Nedenfor er foreløpig postinndeling beskrevet.
For hver post må det avgjøres om det skal inngås avaler med èn eller flere leverandører. Det er derfor en egen kolonne for dette.
Leverandørene kan komme med innspill til postinndeling. Er dette en hensiktsmessig inndeling? Det er også mulighet til å foreslå nye poster. Dersom leverandøren foreslår nye poster er det ønskelig med en beskrivelse
av brukergruppen for posten, og antatt volum i posten.
Leverandør:
Foreløpig postinndeling:
Post | Navn post | Konkurranseform | Merknad | Leverandørens kommentarer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Forslag til nye poster:
Post | Navn post | Konkurranseform | Beskrivelse av brukere | Antatt årlig volum

## Utkast krav
Leverandørenes innspill til krav osv.
I denne arkfanen kan leverandørene gi innspill til overordnede produktkrav, krav til sosialt ansvar og miljø, generelle krav til produktene, leveringsbetingelser, tjenester og definisjoner.
Overordnede krav/Kvalifisering av produkter
Det vil bli stilt noen overordnede krav tilbudte produkter må oppfylle for å bli kvalifisert slik at de kommer med til evalueringen av produktene. Kravene er absolutte og må dokumenteres Produktene som tilbys må tilfredstille krav i norske lover og forskrifter. Anskaffelselsteamet vil gjøre en vurdering av hvilke krav det er nødvendig å stille for å være sikre på at produktene som tilbys er trygge i bruk og av god kvalitet. Det er ønskelig at leverandørene kommer med innspill til hensiktsmessige krav.
Beskrivelse av krav |  | Leverandørens kommentarer
Produktene det gis tilbud på skal være i henhold til Forskrift om krav til sykler (FOR-1990-02-19 nr 119).
Produktene det gis tilbud på skal være i henhold til Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (FOR-1994-10-04-918 (kjøretøyforskriften)).
Tråsykler med hjelpemotor skal ha maksimal nominell effekt på 0,25 kW (0,5 kW for enkelte sykler med to sitteplasser). Utover at motoren kun kan gi framdrift når pedalene trås framover (bortsett fra oppstartsassistanse), stilles det ikke noe krav til forhold mellom muskelkraft/motorkraft. Det tillates at sykkelen har framdrift kun ved hjelp av motor opp til 6 km/t, såkalt "oppstartsassistanse. Kravet stilles i tråd med Kjøretøyforskriften § 4-1 nr.5 bokstav g. Dette må være oppfylt for at syklene med hjelpemotor skal være unntatt kravene om registrering, førerkort eller forsikring iht. kjøretøyforskriften.
Leverandørens forslag til nye krav (evt. standarder):
Krav til syklenes konfigurasjon
Kravene beskrevet nedenfor er absolutte krav som produktene må oppfylle. Produkter som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist fra konkurransen. Produktene som tilbys i denne anskaffelsen må oppfylle følgende krav:
Beskrivelse av krav |  | Leverandørens kommentarer
1. Rød refleks bak
2. Pedalene skal ha gul eller hvit refleks
3. Ringeklokke
4. Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre på fram- og bakhjul.
5. Lykt foran/ rødt lys bak
6. Det ønskes innspill til minimumskrav til tillatt totalvekt (kg) på produkter til barn / voksen
Leverandørens forslag til nye krav:
Miljøkrav og sosialt ansvar
NAV vurderer å stille miljøkrav i anskaffelsen. NAV ønsker innspill til hvordan eventuelle miljøkrav bør stilles.
Leverandørens innspill til miljøkrav:
Ift. sos.krav. ønsker NAV innspill på hvilke hovedkomponenter en sykkel/tilbudte produkt består av, og gjerne innspill på hvor godt leverandøren kjenner leverandørkjeden sin for disse hovedkomponentene.
Leverandørens innspill til sosialt ansvar:
Levering av produkter
Leverandører som får avtale med NAV forplikter seg til å lever produkter innen gitte frister. Hovedprodukter, tilbehør og reservedeler skal være levert innen leveringsfristene beskrevet nedenfor:
Produktbeskrivelse | Leveringsfrist etter mottatt bestilling | Leverandørens kommentarer
Hovedprodukter | 15 virkedager
Tilbehør | 15 virkedager
Reservedeler | 10 virkedager
Tjenester
Leverandøren skal kunne levere tjenester til hele Norge. Tjenestene skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted, og dokumentasjon på hva som er gjort skal sendes til NAV Hjelpemiddelsentral innen følgende frister:
Beskrivelse av tjeneste | Leveringsfrist etter mottatt bestilling | Leverandørens kommentarer
Utprøving (enhetspris) | 15 virkedager
Tilpasning (timespris) | 15 virkedager
Individuell tilpasning (timespris) | Etter avtale
Reparasjon utenfor garantien (timespris) | 15 virkedager
Definisjoner
Relevante definisjoner for anbudet
Definisjon |  | Leverandørens kommentarer
Hovedprodukt:
Hjelpemiddel som består av komponenter og funksjoner som beskrevet i produktspesifikasjonen for hver post/konkurranse.
Tilbehør:
Del som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehøret kan monteres i tillegg til eller i stedet for del i hjelpemiddelet slik det leveres standard. Tilbehør skal kunne lett ettermonteres på hovedproduktet.
Reservedel:
Del som ikke endrer hovedproduktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene hovedproduktet består av. De delene tilbehøret består av er også reservedeler.
Tilpasning:
Endring på hovedproduktets avtalefestede standardutrustning ved bruk av tilbehør som inngår i denne Avtalen. Tilpasninger ved hjelp av tilbehør fra annen leverandør enn produktleverandøren er individuell tilpasning, se nedenfor.
Individuell tilpasning (spesialtilpasning):
Tilpasninger utover de endringene som er definert som Tilpasning, se ovenfor. For eksempel tilbehør fra annen leverandør enn produktleverandøren og løsninger laget for en bestemt bruker.
Regulering:
Endring av posisjon/innstilling uten bruk av verktøy, men ved hjelp av spaker, ratt, betjeningshåndtak/-boks og lignende.
Justering:
Endring av posisjon/innstilling som krever bruk av verktøy.
Sykkel:
Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veiveanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek, jfr Forskrift om krav til sykkel § 2.
Sykkelstyre:
Tradisjonelt sykkelstyre.
Hjelpemotor
Elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt 0,25 kW (0,5 kW)og hvor hjelpemotorens effekt opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå, jfr Kjøretøyforskrifte § 2-5 nr. 12, andre og tredje ledd.
Oppstartsassistanse:
Framdrift med kun motorkraft opp til 6 km/t
Serie:
En sykkel som leveres i forskjellige størrelser, men med samme funksjonalitet, utrustningen og tekniske spesifikasjoner.
Sykkel med fast nav:
Sykkel hvor pedalene roterer forover og bakover med hjulene.
Sykkel med frinav:
Sykkel hvor pedaler kan holdes i ro selv om hjulene roterer og kan roteres bakover for å settes i ønsket posisjon.
Pedalbrems:
Bremseanordning som trer i kraft når pedaler beveges bakover. Fast nav betraktes ikke som pedalbrems.
Sete:
Sykkelsete som ikke er tradisjonelt trekantet sete. Gir støtte til rygg og lår.
Sykkelsete:
Tradisjonelt trekantet sete.
Sittesykkel:
Sykkel der sete ligger likt eller over navet på drivhjulet/drivhjulene.
Liggesykkel:
Sykkel der sete ligger under navet på drivhjulet/drivhjulene.

## Prodnyheter eller gen innspill
Leverandørenes innspill til anskaffelsen, aktuelle produktnyheter relevant for anskaffelsen osv.
Opplysninger som anses som forretningshemmeligheter vil behandles fortrolig.

## Ark1
fjfhfhfh

## Ark2
ffff